현 장 조 사 복 명서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김기돈	03/05 이광수

	명에 의거 이상수도계량기 현장 확인차 출장하고 조사한 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015.3.5
복명자 :행정7급 박종범

조       사       내       용

건    명

현장조사 결과 보고서(월계2동 900-5)

1. 대상수전

주 소	사용자	관리번호	기물번호	구경	업종	비고
*************	***	*******	*********	**	**	********

2. 조사내용

○ 위 수전은 계량기이상(유리파손)으로 정례검침시 확인된 사항임.

○ 위 수전은 (1층은 별도 일반용수전이 있음), 2층 가정집으로 2개월 사용량이         35~45톤 정도에 불과함, 이번 정례검침량 : 65톤

사용량 축소를 위한 조례위반의 여지가 전혀 없음.

○ 현장에 놓여있는 계량기 위치상 물건적치중이나 차량 및 망치등

고의로 인한 파손사항은 아님(수요가의 귀책사유가 없는 것으로 사료됨)

# 관련사진

계량기 유리 깨어진 결로 보아 동파는 아니고 유리파손(초파)이며 몸통에 실누수로 인한 약하게 물이 새고 있었음.<가압시설 및 수압에 의한 유리파손으로 추정됨>

3. 조사자 의견

○ 상기조사내용과 같이 봉인이 정상적으로 설치되어 있고 계량기 유리면의 손상된 상태를 볼 때 몸통실실누수 및 수압에 의하여 발생된 것으로 추정됨에 따라,

○ 귀책사유가 없는 수유가에게 변상대금을 고지를 하지않고 수도계량기를 빠른시일내에 교체 처리함이 타당함.

끝.