문서번호	재난관리과-1685
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★담당자		대응총괄팀장	재난관리과장
김태원		출장	03/05 代신동환
협조

해빙기 재난위험시설 점검부(한국건강관리협회 서울시동부지사)

해빙기 재난위험시설 점검부(한국건강관리협회 서울시동부지사)

□ 점검일시 : 2015. 3. 5.(목) 10:30 ∼ 13:30

□ 점검대상 : 한국건강관리협회 서울시동부지사 공사장

□ 점 검 자 : 소방위 김태원

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
재난위험 시 설 물 D 급 (축대·옹벽)	․ 균열이나 지반침하 여부 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 등 여부 ․ 주변 배수시설 설치 및 손상여부 ․ 배수면 제거용 배수 구멍의 기능유지 여부	· 균열 및 지반침하 해당사항 없음 ·동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 없음 ·배수시설 확인한바 이상없음 ·배수면 제거용 배수 구멍의 이상없음