문서번호	총무과-2864
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김인철		03/05 김영선
협 조

2015년도 1사분기 시설공사 정기하자검사 결과보고(기계분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2015년도 1사분기

시설공사 정기 하자검사 결과보고(기계분야)

2015년도 1사분기 기계분야 시설공사에 대하여 정기하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 관련 근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 2015년도 1사분기 시설공사 정기하자검사 시행계획(총무과-2521<2015.2.26.>)

□ 점검사항

○ 점검일자: 2015. 3. 3.~ 3. 5.

○ 점검자: 김인철

○ 대   상: 백제학연구소 급수배관 교체공사 외1건

○ 내   용: 하자검사 대상 공사부분시설에 대하여 사용실태 및 가동상태를              확인하여 하자 발생 여부 검사

□ 점검결과 및 조치계획

연번	공 사 명	하자검사 결과	조치계획	비고
1	백제학연구소 급수배관 교체공사	특이사항 없음	-
2	몽촌역사관 화장실개선 기계설비공사	특이사항 없음	-

붙임  하자검사결과 세부내역(기계분야) 1부.  끝.