문서번호	슬러지재활용과-441
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	03/05 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 전동모터 및 수동셔터 고장 보고

2015. 3

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 전동모타 및 수동셔터 고장 보고

현 황

처리장	장비명	용도	규격	설치년도	비고
2처리장	수동셔터	악취차단	폭35*길이400cm	2006

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.3.3.

❍ 점 검 자 : 기계운영6급 황영주.전문업체1명

❍ 점검대상 : 슬러지2처리장 드럼스크린실 셔터

❍ 점검내용 : 전동모터 및 수동셔터

점검결과

❍ 전동모타이상 및 셔터 부식으로 인한 이탈

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부