<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[잠실야구장 화장실 LED램프 구매]

문서번호	시설개선과-2028
수 신	운영기획과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	김기탁	박관현	03/05 신동호

계 약 건 명			잠실야구장 화장실 LED램프 구매(조달)
납 품 자			상 호			대한라이팅(주)						성 명		박상동
계 약 금 액			금1,320,000원(금일백삼십이만원)
계약체결년월일			2015년 02월 16일
납 품 기 한			2015년 03월 18일
납 품 년 월 일			2015년 03월 02일
검사(수)년월일			2015년 03월 05일
검사(수) 장 소			잠실야구장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치하는가? 예(○), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예(○), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 03월 05일
															분임물품 출 납 원
	검수자				시설개선과			지방공업주사보		성명	진종구		진종구		박관현
	검수자				시설개선과			지방방송통신서기보		성명	노성민		노성민

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	LED다운라이트	EA	33,000	40	-	40
	13W

□ 납품 및 검수사진

LED램프 납품

LED램프 검수