함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	2014년 하반기 유량계 점검에 대한 조치결과 보고

1. 본부 누수방지과-8089(2014.12.15.)호와 관련입니다.

2. 2014년 하반기 유량계 유지관리실태 점검에 대한 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 유량계 점검 조치결과

연 번	본부 점검항목(조치 필요)	조치 결과	비 고
1	유량계 자체비교측정 실시	가압장 휴대용 유량계 계측완료(2014.12.29.)
2	유량감시시스템 공급량 data 보정	보정 완료
3	유량감시시스템 트랜등 전송	개선 완료 (전송 data단위 조정)

끝.

	강동수도사업소장
★주무관	장성렬		기전팀장	함태광		시설관리과장	03/05 남정열
협조자
시행	시설관리과-3503	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5206	/전송		/	mildsr@seoul.go.kr	/	대시민공개