길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3544

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/06 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/27(금)	2/28(토)	3/1(일)	3/2(월)	3/3(화)	3/4(수)	3/5(목)	계
2014년	103,837	86,117	113,650	110,479	94,826	104,541	86,206	699,656
2015년	88,753	87,467	96,015	91,348	97,624	92,195	96,592	649,994
증 ․ 감	-15,084	1,350	-17,635	-19,131	2,798	-12,346	10,386	-49,662

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
368,200	96,500	271,608	1,385	369,493	-1,293	-0.35

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.20~2.26)	금주 공급량(㎥) (2.27~3.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
696,683	649,994	-46,689	-6.70

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.35% 감소

② 전주 대비 공급량 : -46,689㎥(6.70%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –356,297㎥ 공급량 감소)