	종로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	현장대응단 공기충전기 고장발생통보

1. 소방행정과-81(2014.01.02.)호 “2014년 소방장비 관리운용 기본계획 시달”

2. 위와 관련하여 공기충전기(진압대)가 고장발생하여 아래와 같이 보고합니다.

○ 장비명 : 공기충전기 (독일 바우어 전기제어식 콤프레셔)

○ 일   시 : 2015. 3. 5(목) - 공기충전중 작동중지

○ 증  상: 충전기 모터부분 굉음으로 인해 작동불가(수리요)

전자제어장치 수리요함(주)테코 031-776-2442

붙 임 : 1. 공기충전기(현장대응단 진압대) 사진 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박병목		지휘1팀장	이안재		현장대응단장	03/06 김연경
협조자	진압1대장	이경호
시행	현장대응단-1596	(		)	접수		(		)
우	110-460	서울 종로구 연건동 34-2 연건119안전센터	/
전화	747-8119	/전송		/	20023@seoul.go.kr	/	대시민공개