	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 1~2월 소방시설 종합정밀점검 결과 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 예방행정편 제6항 “소방특별조사 운영의 내실화” 과 관련입니다.

2. 2014년 1~2월 소방시설 종합정밀점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 보고서 접수

◯ 1월 : 총 41개소(미실시대상 0, 제외대상 0)

◯ 2월 : 총 46개소(미실시대상 0, 제외대상 0)

나. 용도별 현황

용도	1월			2월
	합계	불량	양호	계	불량	양호
공동주택	2	2		7	7
교육연구	6	3	3	6	3	3
노유자시설	1		1	1		1
문화및집회	1		1	1	1
복합건축물	10	5	5	14	8	6
수련시설				1	1
분뇨및쓰레기처리	1	1
숙박시설				1	1
업무시설	15	9	6	10	4	6
종교시설	1		1
판매시설	3		3	1	1
의료시설				1	1
지하가				1		1
항공기및자동차관련	1		1	2		2
총합계	41	20	21	46	27	19

다. 불량대상 조치 : 시정조치명령 처분통지서 → 시정조치명령 → 확인점검 실시후 종결

※시정조치명령 처분통지 대상에서 의견 제출 기한내 불량 소방  시설을 자진 보완하였을 경우, 확인점검을 실시 완비시 별도의 시정보완명령을 발부하지 않고 종결 처리

붙임 : 종합정밀점검 접수결과 대상 각 1부.  끝.

★담당자	오유진		검사지도팀장	정광훈		예방과장	03/06 代조규철
협조자
시행	예방과-4514	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)430-7119	/전송	02)430-8119	/		/	대시민공개