	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 보고(용두)

1. 재난관리과-1660(2015.3.5.)호 『맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 지시』와 관련입니다.

2. 위와관련하여 용두119안전센터 맨홀 정비 완료에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 2개소

나. 정비내용: 도로의 평탄성 확보를 위한 맨홀 정비(주변파손/침하,매몰)

다. 확인사항

1) 정비된 맨홀과 지면과의 수평여부(돌출,돌하여부) 확인

-> 당해 소화전에 의한 차량 및 보행자의 통행 장애 우려 가능성 파악

2) 정비된 맨홀 주변의 아스팔트 포장 양호여부 확인

3) 소방행정정보시스템에 사진자료 및 변동사항 정비 등

라. 확인결과 : 2개소 사용가능

붙임 1. 현장 확인 결과(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	박성영		1팀장	박종관		119안전센터장	03/06 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-1022	(		)	접수		(		)
우	130-820	서울특별시 동대문구 왕산로 76(용두동 112-4)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	horoelry@seoul.go.kr	/	대시민공개