	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 소음 민원 관련 조치계획

1. 관련문서

가. 서울특별시 응답소********4000831(2015.3.04.)호 “도로변 맨홀뚜껑 불량으로 인한 소음”

나. 재난관리과-1473(2015.3.5.)호 “소화전 맨홀 소음 민원 발생 관련 현장확인 및 조치 지시”

다. 노량진119안전센터-928(2015.3.5.)호 “소화전 맨홀 뚜껑 교체 요청(민원 발생 현장 확인 결과) 보고”

2. 위와 관련, 동작구 관내 소방용수시설 중 소화전 뚜껑 소음 발생 민원에 따른 조치 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원인 : ******************

나. 대  상 : 공소2366호(동작구 동작대로33마길 64)

다. 내  용 : 차량 통행시 소화전 뚜껑에서 소음이 발생하여 조치 요구

라. 조사내용

- 관할 센터에서 확인한 바, 뚜껑과 틀 사이 약 1cm이격이 있어 방음조치를                한 상황이나 추가적인 민원 요소가 있음

마. 조치계획

- 남부수도사업소에 해당 대상에 대한 보수 의뢰

붙   임    현장확인 결과보고 1부.  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	03/06 류종길
협조자
시행	재난관리과-1535	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)