출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	03/06 代이선재

	명에 의하여 2015년 3월 5일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 3 . 5 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 3월 5일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이상훈 2015.3.5)
내용	■ 출장지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압,증압 기전설비 점검. ■ 출장결과 ○상암,성산1,성산2증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. 봄맞이,본부점검대비 현장제어반 및 펌프실 환경정비 완료. ○본부 점검팀과 합동 상반기 관내 증압장,가압장 기전설비 특별점검 실시 (상암,성산1,성산2등 11개소)
비 고