문서번호	시설관리과-4337
결재일자	2015.3.6.
공개여부	대시민공개

★주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
임경범	代손병대	03/06 송근호
협 조
	주무관		손병대

순찰반 업무일지

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 배수지·가압장 기전설비점검 및 작업내용 ※ 해빙기 시설물 안전점검 -> 점검시설: 내곡.방배가압장,배수지 . 방일초등증압장 -> 점검자: 당소 소장님 외 11명 -> 점검결과: 특이사항없음,사진별첨 ○가압장.배수지.중앙제어실 - 반포가압장: 모터펌프.장비반입구 셔터점검 -> 작업 및 점검자: 이극희.임경범.민용수 -> 점검결과: 셔터 전동모터이상(추후업체조치예정) - 봉은배수지: 통수전 배수지 청소 -> 작업 및 점검자: 서영석.상협건설(시설물업체) ○순찰점검 시간 오전: 10:00~12:00 오후: 13:00~16:00	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 21개소 배수지 : 9개소 유량계 : 27개소 (구역6개소포함) CCTV : 46개소 전기방식 : 56개소 KT통신선로:68회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2015년3월5일(목)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다