함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	3월 중 소방용수시설 교차점검 계획

1.  재난대응과-862(2015.2.13.) “소방용수시설 교차점검 계획 알림” 과 관련입니다.

2. 우리센터 3월 중 소방용수시설 교차점검를 다음과 같이 실시합니다.

가. 기    간: 2015. 3. 9. ~ 3. 27.(기간중 15일)

나. 내    용: 현장대응단 공설 소방용수시설(1110개소)의 5퍼센트

다. 대    상: 소화전 54개소(지상식25, 지하식 29)

라. 조 사 자: 주간 근무자

마. 조사방법: 소방용수시설 일제 조사와 병행

바. 안전관리책임자: 각반 팀장 및(조사 선임직원)

사. 소방용수시설 고장발생시 관할센터에 이첩 발생보고

아. 세부일정: 붙임 참조

붙임  3월 중 교차점검 대상 및 일정 1부.  끝.

담당자	진광옥		진압2대장	이재현		센터장	03/07 정찬경
협조자
시행	대림119안전센터-996	(		)	접수		(		)
우	150-851	서울특별시 영등포구 도림로 212(대림동 906-133)	/
전화	02-846-0119	/전송	02-831-0119	/	l0kjh@seoul.go.kr	/	대시민공개