문서번호	고도정수반-1363
결재일자	2015.3.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
문정주	김인규	전결 03/09 강신재

겨울철 공사장 안전점검 결과 보고 (최종)

(구의‧뚝도 고도정수처리 시설공사 현장)

2015. 3. 6.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

겨울철 공사장 안전점검 결과 보고 (최종)

(구의‧뚝도 고도정수처리 시설공사 현장)

겨울철 대비 대형 공사장 내 안전사고 예방을 위해 현장 점검을 시행하고, 그 결과를 보고 드림.

[시설과-6534(’14.11.3.)호 관련]

□ 점검개요

❍ 점검기간 : '15. 3. 5. (목)

❍ 점검대상 : 구의, 뚝도 고도정수 처리시설 설치공사 현장

❍ 점 검 자 : 현장별 공사관리관

❍ 주요 점검사항

- 공사장 겨울철 안전관리 대책 이행 여부

- 절‧성토 부분 토사붕괴, 지반침하 등 위험시설 조치 여부

- 공사장 주변 위험건물 및 가시설 등 안전관리 대책

- 현장 내 지하매설물 관리상태

- 비산먼지, 환경정비, 포장미복구 등

□ 점검결과

❍ 총괄 현황

공 사 명	지적건수	조치건수 (완료일)	점검자
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	3	3 ('15.3.6.)	문정주(시설7)
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	2	2 ('15.3.6.)	라승보(시설7)

❍ 공사장별 세부 지적사항 (※ 조치결과 붙임 2 참조)

공 사 명	지적사항
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사	오존접촉지 남측 LO측구 PE관 파손으로 이물질 유입 우려
	배슬러지지 가스용기 방치로 전도, 폭발 등의 위험 우려
	구조물 내 금연 필요
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	관 보수구간 안전시설물 설치 필요
	터파기 구간 사면보호 천막 설치 필요

□ 향후계획

❍ 해빙기 대비 안전점검 계획과 연계하여 현장 지속 관리

- 해빙기 대비 점검기간 : '15. 2.15. ~ '15. 3.31. (기간중 2회)

붙임 : 현장별 지적사항 및 현장사진 1부.  끝.