도로굴착복구공사(관리청)준공검토보고

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	손경선	정철식	03/09 김승태

자치구에서 우리사업소 도로굴착복구시스템에 준공검토확인 요청한 아래 대상에 대하여 현장확인 결과를 보고하고 조치코자 합니다.

[2015년 03월 06일 금요일]

대 상	지 적 사 항	비고
-허가번호 : 동작구2014-전기-00023 -위 치(노선) : 흑석동28-3현충로 육교앞 - 흑석동 10-5 명수대현대아파트 앞 - 수 량 : 순수복구 B=1.3-2.8 m L=164.4m 면적 241.57 m2 차로복구 B=3.3-5.0m L=152.10m 면적 731.94 m2 -공사명 : 직매보강(CURE) 케이블불량구간 교체공사 - 굴착기관 : 한전남부 - 준공검토 종합의견 : 준공처리 통보 - 준공요청일 : 2015. 03. 06	-시공상태양호	차로 복구
붙임 : 굴착복구공사(관리청) 준공 검토서 1부. 끝