문서번호	서울숲공원관리사무소-1259
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
김윤수		현호재	03/09 代최원아
협조

스케이트파크 바닥 재정비공사 감독보고

2015. 3.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

스케이트파크 바닥재정비공사 공사감독 보고

스케이트파크 바닥재정비 공사를 진행 중 아스콘포장의 물량 증가가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사개요

□ 공 사 명 : 서울숲 스케이트파트 바닥 재정비공사

□ 공사기간 : 2015. 02. 10. ~ 04. 10

□ 공 정 율 : 80%

□ 내    용

○ 기존바닥 아스콘 및 우레탄 철거

○ 아스팔트콘크리트 및 아크릴도막재 포장

2. 보고사항

□ 기존 아스콘 및 우레탄 파쇄 후 두께 측정결과 설계 깊이인 5cm를 초과 함.

○ 측구 배수로 방면 5cm            ○ 중앙화단 부분 최대11cm

□ 원지반 콘크리트면의 구배가 중앙에서 측면 배수로 방향으로 잡혀있어 원활한 물빠짐을 위해서는 아스콘 추가 물량이 필요함.

당초 : 259.7톤 → 변경 : 323톤 (63.3톤 증가)

3. 조치계획

□ 아스콘을 추가 구매하여 공사에 차질이 없도록 진행하겠음.  끝.