문서번호	기전과-1956
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김현기		03/09 김대진
협 조

일원터널 보도감시 CCTV(녹화저장장치)

고장 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

동부도로사업소

(기 전 과)

일원터널 보도감시 CCTV(녹화저장장치) 고장 보수계획

일원터널 보도감시 CCTV의 고장 녹화저장장치(NVR)를 아래와

같이 보수코자 합니다

□ 보도 감시용 CCTV 현황

○ 설치대수 : 12대(상․하행 각6대, 개소별 2대 180도 감시)

□ 고장내용

○ 고장내용 : 일원터널 현장 제어반 설치 NVR고장 녹화안됨

○ 고장일시 : 2015. 03.02.

※ 보수업체 점검결과

- CCTV 전문업체 점검 의뢰 결과 NVR고장(소프트웨어 고장)으로

영상이 녹화되지 않는 상태이며 제조사 폐업 단종제품으로 수리불가

□ 보수계획

○ 현운영 계통도

- CCTV→분배기→<DVR(녹화전용)→서버(영상전송)>→NVR(상황실)

(DVR 및 NVR 2중 녹화)

○ 보수방안

- 상황실 NVR교체시 현장에 설치된 DVR(녹화전용)과는 호환이

안되어 동시 교체가 필요하므로(약9백만원)

- 경제성 감안 현장의 DVR을 녹화 및 전송이 가능한 제품으로 교체

상황실 NVR은 신규 DVR 운영 프로그램 설치 재사용

(DVR 단독 녹화)

□ 소요예산 : 3,650천원(도로기전시설물 일상유지보수비 사용)

□ 보수방법 : 전문업체 의뢰 보수, 보수비용은 법인 신용카드로 결제

하고 그 비용을 법인카드 결제계좌에 입금 정산