출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	홍순재	양윤선	03/09 代김태형

	상수도 시설물 GIS측량구간 현장조사를 실시하고 결과를 보고합니다.
2015 .03.09
보 고 자 : 기********* 시설 주사보 장병철

보 고 내 용
일 시	2015.03.09.13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - GIS 상수도 시설물 상이구간 현장조사 □ 점검결과 - 광진구 **************** 주계량기 GIS에 누락 현장조사 주계량기 100mm 2개소 위치 측량함. - 광진구 ************ 40mm 배수관 연결 계량기 현장조사 결과 GIS상 수도계량기 위치 상이하여 현장 수도계량기 위치 측량함. □ 계획 및 조치 - 현장 확인 결과 GIS 반영하여 계량기 위치 수정함.
비 고