	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 2월중 소방용수시설 점검 결과 통보

1.2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와관련 현장대응단 2015년 2월중 소방용수시설 점검결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사기간 : 2015.02.01. ~ 02.28

나. 조 사 자 : 소방위 표성종 외 39명

다. 조사대상 : 소방용수시설 및 비상소화장치

라. 고장용수 : 20개소(사용가15, 사용불4, 임시폐전1)

총 계	소 방 용 수 시 설				비상소화장치	비상소방용수	비고
	공 설
	소계	소화전	저수조	급수탑
1009	946	943	2	1	61	2

붙 임 :  2015년 2월 소방용수시설 조사결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이성인		지휘2팀장	김원영		현장대응단장	03/09 이정갑
협조자	진압2대장	이성하
시행	현장대응단-1981	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(청룡동,관악소방서)	/
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/		/	대시민공개