공급량 일일결산(03.08)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	권영안	김태형	03/09 代김태형

일별	2014. 3월				2015. 3월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 생산량			3,144,467	총 생산량			3,391,690	247,223	신내지구 입주 공급량 증가
	일 평균 생산량			393,058	일 평균 생산량			423,961	30,903
1	토	3	9	430,218	일	-0.2	6	433,462	3,244	-
2	일	0.2	10	406,596	월	-2	10	412,847	6,251	-
3	월	-1	12	371,270	화	-1	7	429,251	57,981	-
4	화	2	12	391,965	수	-5	1	404,994	13,029	-
5	수	-1	5	391,273	목	-5	6	428,086	36,813	-
6	목	-3	5	383,775	금	-3	10	401,894	18,119	-
7	금	-4	4	369,007	토	-2	11	429,203	60,196	-
8	토	-2	7	400,363	일	0.4	15	451,953	51,590	-
9	일	-1	5	428,998						-
10	월	-3	7	378,882						-
11	화	-0.9	9	380,839						-
12	수	4	9	386,947						-
13	목	1	8	386,930						-
14	금	-1	8	377,606						-
15	토	0.1	13	422,232						-
16	일	6	18	416,104						-
17	월	7	19	404,979						-
18	화	8	16	397,428						-
19	수	7	12	391,517						-
20	목	3	10	395,773						-
21	금	1	12	362,617						-
22	토	2	15	442,784						-
23	일	4	15	424,442						-
24	월	4	15	392,549						-
25	화	12	18	404,990						-
26	수	12	22	388,716						-
27	목	7	20	413,892						-
28	금	11	23	395,349						-