문서번호	관리과-3034
결재일자	2015.3.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
하태영		김홍덕	03/09 김동기
협조
	주무관		홍원기

수질TMS 측정기 프로그램 제어

부품 교체·수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  03.

중랑물재생센터

관  리  과

수질TMS 측정기 프로그램 제어 부품 교체·수리 보고

제2방류구 수질TMS 측정기기의 노후된 프로그램 제어 부품(PC)을 교체·수리하여 방류수 수질관리에 만전을 기하고자 함

□ 수질TMS 측정기기 부품 구매 배경

○ 수질TMS 측정기기가 노후(2007년 설치)되어 부적정 운영 상황이 자주 발생 됨에       따라 제조업체에 수리 요청을 했으나, 수리 불가 함에 프로그램 제어 부품(PC)을       구매 하고자 함.

□ 구매 내역

○ 수질TMS 프로그램 제어 부품(PC) : 2식

○  CPU : 1.8GHZ,  LCD : 17″TFT(1280*1024)

○  HDD : 500GB,   Memory : 1GB

※ 제조사 : 주)백년기술

□ 구매 방법

○ 구매기간 : 2015. 03월

○ 구매방법 : 수의계약 (사유 : 제조업체 1인)

○ 구매업체 : 주)백년기술******김은희

********************************************************

○ 소요예산 : 금 4,576천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 일반운영비,

공공운영비

□ 향후계획

○ 수질TMS 측정기기 부적정 운영 상황 발생시 신속히 교체

○ 제1,2방류구 방류수 수질관리에 만전.  끝.