문서번호	여의도공원관리사무소-1351
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
정법관	송규환	박원근	03/09 안해칠
협 조

선유도공원 관리동지하 LED램프 교체계획

2015. 3.

서부공원녹지사업소

(선유도공원관리사무소)

선유도공원 관리동지하 LED램프 교체계획

선유도공원 관리동지하 조명등을 에너지 고효율 및 절감효과가 높은 LED램프로 교체하여 에너지 절감 및 저탄소 녹색성장에 동참하고자 함.

추진근거

○ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진지침(지식경제부)

- 국무총리지시 제2010-03호 : 2010. 03. 24

○ 서울광원 LED 조명 보급 활성화 계획(서울시)

- 환경정책과-3872호 : 2014. 03. 10

공공건물의 고효율에너지 기자재 사용 의무화

선유도공원  조명기구 현황

○ 옥외 조명등

위 치	계	명칭	규격
계	1,426
공원 보행로	62	보행등	LED 60W
선유교테크	613	선유교 보행등	삼파장전구 18W
바람의 언덕	96	명죽등	LED 6W
녹색기둥의 정원	60	지중등	LED 25W
시간의 정원	55	지중등	LED 30W
	4	보행등	메탈등 175W
시간의정원, 수생식물원	65	정원등	삼파장전구 18W
수생식물원	124	수로경관등	LED Bar 18W
공원내	24	볼라드등	삼파장전구 13W
호안가 옹벽	219	옹벽등	나트륨등 250W
공원내	78	수목지중등	HIQ 100W
이야기관 광장	26	지중등	LED 25W

○ 옥내 조명등

위 치	계	명 칭	비 고
계	850
공원관리동	134	지하주차장 매입천정등	FL 32W
	16	사무실	LED 평판등
	33	매입직부등	LED 18W
	9	비상등	FL 20W
	8	지하주자차장 벽등	MHL 100W
이야기관	34	수장고 천정등	FL 32W
	62	다운라이트	CFL 26W
	10	다운라이트	HAL 200W
	11	비상등	FL 20W
	66	MR	HAL 50W
	107	다운라이트	HAL 100W
	15	화장실	LED 10W
	3	실내 조명등	IL 60W
	36	다운라이트	HAL 75W
선유정	84	매입천정등	FL 32W
	6	카페테리아 조명등	PL 26W
	21	다운라이트	FUL 13W
	50	MR	HAL 50W
	1		IL 60W
유리온실	1	매입천정등	FL 32W
	13	재배실 조명등	MHL 175W
	13	재배실 조명등	IL 100W
환경교실	32	교실 매입천정등	LED 18W
	1	교실 천정등	IL 60W
	8	벽등	MHL 175W
	53	화장실	LED 10W
	7	원형극장 무대조명	PAR 150W
회수조실	8	다운라이트	FL 32W
	2	발전기실 천정조명등	IL 60W
	3	회수조실 천정조명등	IL 100W
	3	회수조실 천정조명등	MHL 175W

교체계획

○ 위   치 : 선유도공원 관리동지하

○ 대   상 : 주차장 및 기계실

구 분	규 격			수 량
	당 초		변 경
계				81
지하주차장	FL 32W 2등용형광등		LED등기구센서 25W	55
지하기계실	FL 32W 2등용형광등		LED센서등기구 25W	12
지하관리동복도	PL 26W 다운라이트		LED센서등기구 25W	14

추진방법

○ LED램프 구매

- 서울특별시 ’14년 LED램프 보급기준(보안등)을 충족하고 조달청에

3자단가 품목으로 등록된 제품중 광학적 특성 및 센서 감도 특성이         우수하며 효율적인 제품으로 구매

○ LED램프 교체

- 우리 사업소 시설과 공원등 정비공사(연간단가)에 포함하여 시행

구매방법

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가 품목)

○ 소요예산 : 12,000천원(금일천이백만원)

○ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경생태 테마공원육성,

산하공원 육성, 선유도공원유지관리, 공공운영비

추진일정

○ ’15. 3. 9  ~ 3. 20 : LED램프 조달구매

○ ’15. 3. 23 ~ 3. 30 : LED램프 교체설치

기대효과

○ 기존형광램프에 비해 60%이상 전력절감

○ 조명 환경 개선으로 안전한 공원환경 조성

○ 공공기관 에너지 합리화 및 저탄소 녹색성장에 적극 동참

첨부 : 1. 공공기관 에너지 이용 합리화 추진지침(지식경제부)

2. 서울광원 LED 조명 보급 활성화 계획(서울시).  끝.