기존관 철거폐쇄 복명서(동부수도사업소 광진구상수도공사-3차최종)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	03/09 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-5318

명에 의하여 시공감독한『동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)』 3차정산(최종)에 따른 기존관 철거폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 03. 09.

보고자 : 직  지방시설주사보  성명 : 박 상 권

직  지방시설주사보  성명 : 최 호 림

직  지방시설주사보  성명 : 김 기 봉

직  지방시설주사보  성명 : 남 상 욱

제목 : 기존관 철거폐쇄 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)-3차최종

○ 도 급 자 : 비와이건설(주) 대표 정유상

○ 계약금액 : 금659,540,000원

○ 정산금액 : 금259,822,000원

○ 계약기간 : 2014.05.29. ~ 2015.06.30.(정산기간 : 2014.10.04.~2015.02.04.)

□ 철거․폐쇄 현황

○ 관 부 설 : D=13~100mm, L=734m

○ 철거현황 : D=13~100mm, L=106.6m

○ 폐쇄현황 : D=13~100mm, L=344.4m

□ 분기점 폐쇄 현황

분기점 폐쇄 현황						비고
계	새들잠금	누방새들잠금	맞이음	분기점재사용	기존관연결
177	124	-	51	2	-

붙 임 : 기존관 철거폐쇄 내역 1부.  끝.