내 집 내 점포 앞 눈치우기
	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울시 평가담당관 전통시장 점검결과 조치계획 알림

1. 본부예방과-4717(2015.3.2.)호『전통시장 소방안전대책 마련 등 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 서울시장 요청에 따라 평가담당관에서 현장 점검한 전통시장에 대한 점검결과를 아래와 같이 알려드리니 해당 부서에서는 추진결과를 2015. 3. 26.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간: 2015. 3. 9.(월) ~ 3. 25.(수)

나. 대    상: 동부골목시장 (상봉동 130-157)

다. 점검결과(2013년 대비)

․ 소방시설: 가압식 소화기 폐기외 개선사항 없음

․ 소방통로: 노점 단속시 관련단체 조직적 대응으로 단속 자체 어려움

※ 2013년 평가시 지적사항

1) (소방시설) 소화전 앞 물건적치

2) (통 로) 황색선 침범하는 점포 다수, 시장 통행로 노점상 점유

3) (관 리) 소방계획서 미수립

3. 행정사항

가. 평가담당관에서 실시한 전통시장에 대한 점검결과는 서울시장 공약사항 실천에 따라 지속적으로 점검할 예정이므로 관련부서에서는 평가결과 후속조치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

나. 재난관리과(대응총괄팀)에서는 동부골목시장에 대한 소방차 통행훈련을 3월25일 전까지 반드시 유관기관(자치구)과 합동 추진하고, 추진결과 및 종합 검토의견 제출

다. 면목119안전센터장은 동부골목시장 각 점포내 소화기(보이는 소화기 등) 관리상태 점검 및 보유현황을 파악하여 개선 조치하기 바람(소화기 보유실태 전수조사와 병행 실시)

※ 소화기는 현장여건에 따라 가급적 점포 밖에 비치 또는 표지판을 설치하여 유사시 누구나 사용     할 수 있도록 배치하기 바람(거치대가 설치된 점포는 거치대 보수후 설치토록 유도)

붙임  1. 전통시장 현장점검 결과(평가담당관) 1부.

2. 전통시장 소방안전대책 추진 결과(서식) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	류경준		예방팀장	김경환		예방과장	전결 03/09 박치학
협조자
시행	예방과-3042	(		)	접수		(		)
우	131-130	서울 중랑구 신내동 중랑소방서 예방과	/
전화	02-3423-2031	/전송	02-3423-0326	/	tripod12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)