다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2월 중 소방용수시설 교차점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-319(2015.1.16.)『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 계획 시달』

○ 재난관리과-779(2015.02.02.)호『2월 중 소방용수시설 교차점검 계획 알림』

2. 2월중 소방용수시설 교차점검 결과를 아래와 같이 알리오니 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 결과에 대한 조치를 하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 결과

구 분 부 서	점검 대상	대상수	점검 결과
		계	양호	불량	기타
계		155	118	7	30
현장대응단	성수	22	19		3(도색불량)
능동119안전센터	중곡	25	22	3
중곡119안전센터	능동	15	15
성수119안전센터	송정	21	21
송정119안전센터	현장대응단	27	27
행당119안전센터	금호	17	4		13(보온불량)
금호119안전센터	행당	28	10	4	14(보온불량)

나. 현장대응단 / 안전센터 조치사항

〇 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 고장발생 보고

〇 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

붙임 1. 교차점검 결과 (엑셀) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	송정119안전센터장,현장대응단장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	03/09 고숭
협조자
시행	재난관리과-1802	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광진구 광난루로 480(구의동 253-23)	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개