문서번호	서울숲공원관리사무소-1283
결재일자	2015.3.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		현호재	03/09 代최원아
협 조
	주무관			김종경

서울숲 공원  CCTV 장비 수리완료 보고

2015. 03

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲 공원 CCTV 장비 수리 완료 보고

서울숲공원관리사무소-1047(2015.02.27.)호와 관련하여 관제실  DVR장비를 수리완료 하였기에 다음과 같이 보고함.

건    명 : 서울숲 공원 CCTV 장비수리 완료

기    간 : 2015. 2. 26.~3. 06.

정비대상 : 방문자센터 관제실 CCTV DVR3

전문업체 : ******** *******

정비 완료 내역

○하드디스크2TB 1개, 후면팬2개 교체

○시스템 재설정 및 장착

소요예산 : 550,000원

○ 예산과목 : 산하공원유지관리, 일반운영비(공공운영비)

기대효과

○ 시설물 유지관리 제고

○ 공원이용객 안전 확보

붙 임 : 1) 산출기초조사서 1부.

2) 관련사진 1부. 끝.