문서번호	물재생과-813
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	김지영	03/09 김일운

2처리장 초침 6-4지 점검보고

2015.03.03

물재생과

2처리장 초침 6-4지 점검보고

□ 날짜 : 2015.03.03

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침 6-4지 슬러지이송체인 구동부

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 마모

□ 내용 : -슬러지이송체인을 구동시켜주는 인양체인의 텐션조정 스프라켓

과 드리븐 스프라켓의 치차가 장시간 사용으로인한 마모로

인하여 슬러지수집기 가동이 매우 곤란함.

-텐션조정 스프라켓의 정비와 드리븐 스프라켓의 치차를 조속히

구매하여 가동하여야 할 것 이라고 생각됨

※ 첨부 : 사진.