길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3775

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/10 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/3(화)	3/4(수)	3/5(목)	3/6(금)	3/7(토)	3/8(일)	3/9(월)	계
2014년	94,826	104,541	86,206	107,619	100,909	97,717	100,805	692,623
2015년	97,624	92,195	96,592	99,457	95,826	109,166	88,275	679,135
증 ․ 감	2,798	-12,346	10,386	-8,162	-5,083	11,449	-12,530	-13,488

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
364,000	89,600	275,725	1,385	366,710	-2,710	-0.74

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.24~3.02)	금주 공급량(㎥) (3.03~3.09)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
665,815	679,135	13,320	2.00

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.74% 감소

② 전주 대비 공급량 : 13,320㎥(2.0%) 증가

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –370,623㎥ 공급량 감소)