	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015. 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획일정 변경보고

1. 관련문서

가. 재난대응과–1026(2015.2.25.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설등  일제 점검․정비 계획(알림)”

나. 재난관리과–1048(2015.2.26.)호 『2015. 상반기 소방용수시설 등 일제조사 계획알림』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 관내 2015년 상반기 소방용수시설 등 일제조사계획을 아래와 같이 일제소방용수 조사일정을 변경 실시하고자 합니다.

가. 일  정 : 2015. 3. 3 ～ 3. 20.

나. 대  상 : 공소 270001호 등 548개소(저수조 1개소 포함)

※ 비상용수조사 3개소 관리카드 정비

※ 노후소화전 특별점검 및 등급 재분류

※ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

※ 119행정정보시스템 소방용수 입력사항 확인

(폐전 및 중복대상 등 실제보유현황과 119행정정보시스템 불일치대상정비)

다. 방  법

1) 주간근무자(출장) - 용수조사 출소

야간근무자(출동대기) - 14시 조기출근 또는 13시까지 연장근무실시

일시 구분	주간근무자 용수조사(출장)	출동 대기 근무
3일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	3팀 (2개조)
4일 (14:00～18:00)	1팀 (2개조)	3팀 (2개조)
5일 (14:00～18:00)	1팀 (2개조)	2팀 (2개조)
6일 (09:00～13:00)	1팀 (2개조)	2팀 (2개조)
9일 (14:00～18:00)	2팀 (2개조)	1팀 (2개조)
11일 (14:00～18:00)	2팀 (2개조)	1팀 (2개조)
12일 (14:00～18:00)	2팀 (2개조)	3팀 (2개조)
13일 (09:00～13:00)	2팀 (2개조)	3팀 (2개조)
16일 (14:00～18:00)	3팀 (2개조)	2팀 (2개조)
17일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	2팀 (2개조)
19일 (14:00～18:00)	3팀 (2개조)	1팀 (2개조)
20일 (09:00～13:00)	3팀 (2개조)	1팀 (2개조)

※ 아래조사 일정 외 조사는 주간근무자가 차량동원 조사실시

※변경일정 : 10일(09:00-13:00)→11일(14:00-18:00)혹한으로변경

2) 소방용수시설조사시 소방통로 확보 훈련병행(근무일지 기록유지)

3) 현장안전 관리 책임자 : 각팀 진압대장 (각조별 선임자)

※ 행정정보 시스템 : 소방용수 시설조사부 등록철저

○ 노후소화전 특별점검

- 노후소화전 기능점검 및 누수방지

- 소화전개폐시 서서히 개폐하여 민원발생방지

○ 맨홀 내부 토사제거 및 소방용수시설 정상작동 점검

- 경미한 사항 : 현장에서 즉시 조치

- 중요한 사항 : 강서수도사업소에 신속히 통보 보수조치

라. 결과보고 : 2015. 4. 02(목)한

붙 임  1. 상반기 소방용수시설 등 일제조사 대상 및 일정 계획 1부.

2. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

3. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

4. 주차구획선 조사 사진 1부.

5. 비상소방용수시설 현황(관리카드는 별도메일발송) 1부.

6. 소방용수시설 고장내역 1부.

7. 노후소화전 점검 결과 1부.

8. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

9. 비상소화장치 현황 1부.  끝.

담당자	안영성		진압2대장	代이준표		119안전센터장	03/10 정창우
협조자
시행	신월119안전센터-862	(		)	접수		(		)
우	158-093	서울 양천구 신월3동 206-3번지 신월 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4119	/	ays00000@seoul.go.kr	/	대시민공개