함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질검사 의뢰

수질민원관련 상수도사업본부로부터 의뢰받은 건에 대하여 채수후 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니 검사후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 의뢰대상 : 경내 4개소 수돗물 냉 · 온수 총 8점

나. 의뢰항목 : 총 59개항목(먹는물 수질검사 전 항목)

다. 세부 채수내역

시료번호	채수일자	현장 수질검사 결과			비고
		pH	잔류염소	탁도
중부_냉수_1	2015. 03. 10	7.5	0.08	0.31	최근펌프교체작업
중부_냉수_2	2015. 03. 10	7.4	0.08	0.24
중부_냉수_3	2015. 03. 10	7.4	0.12	0.22
중부_냉수_4	2015. 03. 10	7.4	0.10	0.10
중부_온수_1	2015. 03. 10	7.6	-	0.20
중부_온수_2	2015. 03. 10	7.5	-	0.37
중부_온수_3	2015. 03. 10	7.4	-	0.17
중부_온수_4	2015. 03. 10	7.5	-	0.49

첨 부 1. 수질검사 협조요청 1부.

2. 검사 시료(별도지참) 8점.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	상수도연구원장(수질연구과장),상수도연구원장(먹는물분석과장)
주무관	신상은		수질팀장	김진국		행정지원과장	03/10 서경만
협조자
시행	행정지원과-4795	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2071	/전송	02-3146-2079	/	sse_water@seoul.go.kr	/	대시민공개