문서번호	도시철도설비부-2468
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		강재천	03/10 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			이명수
	정보통신과장			추경수
	신호과장			김영하

2015년도 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질관리 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  03.

2015년도 1/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 점검계획

지하철 9호선2단계 개통대비 품질점검과 우이-신설 1공구 설비분야 공사 진행사항 및 현장시공 상태에 대한 점검을 실시하여 시공품질 향상에 만전을 기하고자 함

	관련근거

1

○ 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 건설기술진흥법 시행령 제92조(품질관리의 지도･감독 등)

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제52조(품질관리의 적절성 확인)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조(감독)

○ 2015년도 지하철 설비분야 품질관리 점검계획(도시철도설비부-658, ‘15.1.22.)

	점검계획

2

□ 점검기간

○ 2015.03.11.(수) ~ 03.17.(화)

□ 점검대상

○ 9호선2단계 건설공사

- 서울지하철 9호선2단계 915~917공구 건설공사(기계, 전기분야)

- 서울지하철 9호선2단계 신호보안설비 공사

- 서울지하철 9호선2단계 정보통신설비 공사

- 서울지하철 9호선2단계 송변전․전차선 공사

○ 우이-신설 경전철 건설공사(현재 진행중인 설비분야 공사)

- 우이-신설 경전철 차량기지(기계, 전기분야)

※ 우이-신설 경전철 1~13정거장은 설비분야 미착공

□ 점검분야

○ 송변전･전차선, 전기, 설비, 통신, 신호

(차량분야 제외 : 도시철도법에 따라 한국철도기술연구원 주관 성능시험)

□ 점검반 편성 : 분야별 담당과장 및 공구별 공사관리관

○ 점검반 : 분야별 담당과장 및 담당

○ 입회자 : 감리원 및 건설기술자, 민간투자사업 시행사

□ 점검방법

○ 각 분야별 담당과장 책임으로 점검

○ 분야별 시공 품질관리상태 중점점검

○ 품질관리실태점검표(별첨)에 관리상태 등 확인

○ 개통대비 공사 진행에 지장이 없도록 각 분야별 동시점검

□ 중점 점검사항

○ 준공 대비 품질관리 상태 중점 점검

○ 품질관리 및 안전관리 계획 준수여부

○ 각종 장비 및 자재 관리상태

○ 시공 및 가동의 적정성 여부

○ 공정관리 실태 및 품질향상을 위한 시공방법 개선 등 조치사항

○ 기타 시민불편사항, 수범사례 등

○ 그간 품질점검 지적사항 조치결과 확인 등

	점검결과 조치

3

○ 시공품질관리 상태 등 부적합 사항

- 현지시정 및 감리단에 통보하여 시정 후 보고 하도록 조치

- 부실시공, 품질관리 부적정 등 지적사례는 재발방지를 위해 각 현장에 전파 및 향후 참고 자료로 활용

- 우이-신설 도시철도 민간투자사업은 우이-신설 경전철㈜에 통보

○ 지적사항은 분야별 공사관리관이 지속적 관리

- 각 공구별 지적사항 관리 및 시정여부 확인 조치

○ 점검결과 제출(설비계획과 수합)

- 각 과에서는 점검표 및 점검결과 보고서를 ‘15.03.17.(화)까지 제출

- 점검결과 지적사항에 대한 근거자료 및 사진 첨부

별첨: 1. 품질관리 실태 점검표(점검자 작성용) 1부.

2. 품질관리 실태 점검결과 보고서(감리단･시공사 작성용) 1부.  끝.