문서번호	품질지도과-487
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
조보선		장동우	03/10 권영찬
협 조

2015년도 KOLAS 추가내부심사  시정사항 조치결과 보고

2015. 03.

품질시험소

품질지도과

2015년도 KOLAS 추가내부심사 시정사항 조치결과 보고

2015년도 KOLAS 추가 내부심사 결과 “품질메뉴얼, 품질절차서의  시정사항에 대하여 조치결과 보고임.

※ 2015년도 KOLAS 내부심사 결과보고(품질지도과-481, 2015.3.10)와 관련임

1	관련근거

공인기관인정제도운영요령 제13조(품질경영시스템 검토)

KS Q ISO/IEC 17025 경영요건

4.14 : 내부심사

서울특별시품질시험소 경영시스템 품질절차서

QP-1301 : 내부심사

2	내부심사 개요

심사일시 : 2015. 03. 03(화) 10:00 ~ 17:00

심사장소 : 본관 2층 소회의실

심사구분 : 추가 내부심사(수시)-갱신평가 대비

심사팀 구성

심사팀장 : KOLAS 평가사 정호곤(태영기술경영연구원)

3	시정사항 조치결과

시정조치사항(2건)

시 정 권 고 사 항	조치결과	비 고
품질메뉴얼에 조직도 관련 현재에 맞게 수정할 것	조치완료
품질절차서에 양식 → 서식으로 용어변경, 보존년한 표삽입, 기록관리 삽입, 원인분석 및 대책 표 추가, 오타수정 할 것	조치완료

붙임 : 1. 품질메뉴얼 수정본 1부.

2. 품질절차서 수정본 1부.  끝.