함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지 결과 통보(광화문 연결 공공지하보도)

1. 종로구청 도시개발과********012.12.17)호, 시설관리과-34384 (2014.12.23.) 호와 관련입니다.

*******위 대호와 관련, 종로구 관내 종로구청 주변 청진구역내 광화문역 연결 지하 공공보도 공사 주변 집중 누수탐지 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 위    치 : 광화문역 연결 지하 공공보도(종로구청 앞 도로주변)

나. 탐지기간 : 2014년 11월 20일 ~ 2015년 3월 6일

다. 탐지결과 : 누수징후 및 의심지역을 상수도 관로 및 배관을 탐지

하고, 누수음청취 및 의심지역 8개소를 누수복구 의뢰

하였으며, 다른 곳에서는 누수처 발견 못함을 알려

드립니다.

라. 누수징후 : 종로구 청진동 217 번지 등 8개소(첨부 참조)

붙 임 : 1. 광화문 연결 공공지하보도 종로구청 앞 집중 누수탐지 추진 결과보고 1부

2. 광화문역 연결 지하 공공보도(종로구청앞 도로주변) 누수탐지 결과 1 부

3. 광화문역 연결 지하 공공보도(종로구청앞 도로주변) 누수탐지 도면 1부.

끝.

	급수운영과장
주무관	정진배		주무관	박혁순		급수운영과장	03/10 代이병운
협조자	주무관	김종열		주무관	박문종		★주무관	최현태
시행	급수운영과-4304	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개