소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	용산구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	지장 소화전 재설치 협의에 따른 회신(리첸시아 용산 앞 버스베이 설치 사업)

1. 용산구청 교통행정과-9612(2015.3.9.)호「지장 소화전 재설치 협의

(원효로 리첸시아 용산 앞 버스베이 설치사업)」와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 추진 중인 “원효로 리첸시아 용산 앞 버스베이 설치사업”

구간 내 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 이설사항을 조건부 허가

하오니, 알맞게 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설(소화전) 이설 계획

가) 요청내용 : 버스정류소 설치 공사에 간섭되는 소화전 이설(형식변경)

나) 공사구역내 이설대상 소방용수시설

종 별	관리번호	위 치	이설내용
소화전	1863호 (지상식)	용산구 백범로 341 (원효로1가 133-3)	버스정류소 설치로 인한 차도 확장 (지하식으로 변경)

다) 공사예정 기간 : 현재 ~ 2015. 6. 30한 완료(※ 완료 후 결과 통보)

라) 조건부 허가사항

- 현재위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설

- 이설공사에 따른 모든 비용은 “용산구 교통행정과”에서 부담

[용산구 교통행정과 이용근(☎2199-7753)]

- 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수

하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거

조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상

이상유무를 검수 확인받도록 함

- 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙임 : 소방용수시설 이설 예정지 위치도 및 사진 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 03/10 김종구
협조자
시행	재난관리과-1747	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개