	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 2월 중 작동기능점검 대상물 확인 결과 제외 대상 보고

1. 관련근거

가. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조[소방시설등의 자체점검 등]

나.소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률 제18조 (소방시설등 자체점검의 구분 및 대상), 제19조 (점검결과 보고서의 제출) 별표1.

다. 예방과-1784(2015.2.23.)호 “2015년 2월 중 작동기능점검 대상물 확인 및 독려 계획 보고”

2. 2015년 2월 작동기능점검 대상물 확인 한 바 2급 대상에 해당되지 아니하는 대상이 있어 다음과 같이 보고합니다.

대   상 : 클린하우스(구.남산빌라) 용산구 이태원로 19길 53

-. 유치원으로 사용하던 건물을 주택으로 개조 하여 임대함.

대  상 : 대천탕헬스사우나 (용산구 보광12길 5)

-.목욕탕으로 1988.02.11.사용승인이 났으며 바닥면적 1000㎡                             미만으로 소방법상 자동화재탐지설비 대상에 해당되지 아니함. 끝.

담당자	임영운		검사지도팀장	김태돈		예방과장	03/10 이은와
협조자
시행	예방과-2456	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	대시민공개