문서번호	정수과-1164
결재일자	2015.3.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
박준호		정종기	03/10 이성재
협 조
	행정관리과장			代고경환
	주무관			김유선
	주무관			화민숙

이산화탄소 기화기 검사 계획 보고

2015. 03.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 기화기 검사 계획 보고

우리 정수센터 이산화탄소 투입용으로 설치되어 있는 기화기 검사기간(3년)이 경과하여 아래와 같이 검사를 시행하여 시설안전관리 및 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

관련근거

고압가스안전관리법제17조제2항(용기등의 검사) 및 동법시행규칙 제39조

별표22(용기 및 특정설비의 재검사기간) 3년마다 재검사

기화기 검사 내역

기화기 최근 검사년월 : 2012. 3.

검사 대상 기화기

기화능력 : 300kg/h

수량 : 2대

기화기 검사 내용

- 외관검사, 안전변, 액 유출방지장치, 기밀 및 누설검사, 기타부품 작동상태등 검사

보고자 의견

기화기 검사후 3년 경과되어 기화기 검사를 시행하여 이산화탄소 투입설비의         안전관리에 만전을 기하고자 함.

이산화탄소 기화기검사 계획

소요예산 : *******

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 사무관리비(각종 수수료)

지불방법 : 카드결재

검사방법 : 검사 비용이 소액이므로 2개 이상 전문검사기관의 가격조사 후 낮은                  가격을 제안한 검사기관과 검사 실시

검사업체 : ****************************

***************************

검사기간 : 계약일로부터 15일이내

붙임 : 1. 특정설비 재검사기간 관련규정 1부.

2. 견적서 2부.

3. 기초산출 조사서 1부. 끝.