<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수과-1162

결재	주무관	정수과장
	김유선	정종기

계 약 건 명			*정수장 염소저장량 변경
납 품 자			상 호			동방수기(주)						성 명		김 태 호
계 약 금 액			**********************)
계약체결년월일			2015년 01월 08일
납 품 기 한			2015년 03월 09일
납 품 년 월 일			2015년 03월 09일
검사(수)년월일			2015년 03월 09일
검사(수) 장 소			뚝도아리수정수센터
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상												**** *****
위와 같이 검사(수) 하였음															****** *****
2015년 03월 09일															03/10 代고경환
															**** *****
	검수자	뚝도아리수정수센터			정수		과	지방공업주사보	직급	성명	이근보		이근보		이금재
	검수자	뚝도아리수정수센터			정수		과	지방기계주사보	직급	성명	박준호		박준호

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	금액(원) (부가세포함)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	정수장 염소저장량 변경	식	1,782,000	1	0	1	정수과
	(40톤 → 18톤)
			이 하	여	백
합계	1,782,000

별도 붙임 : 1. 저장소(저장허가량)변경 허가증 1부.

2. 고압가스(염소)저장시설 기술검토서 1부.

3. 한국가스안전공사 완성검사필증 1부.

4. 비파괴검사 및 내압시험 성적서 1부.

5. 염소투입용 매니폴더 연결작업 사진 1부.

6. 건설업등록증 사본 1부.

7. 신용카드 매출전표 1부. 끝.