문서번호	정수시설과-1094
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
박건수	이해승	김창현		03/11 차윤기
협 조	정수운영과장		손호철
	주무관		이정원

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 상반기 정수센터

특정관리대상 시설물 안전점검 추진계획

2015. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 상반기 정수센터

특정관리대상 시설물 안전점검 추진계획

『재난 및 안전관리 기본법 제27조 및 동법시행령 제34조의 2』에 의거 우리정수센터 시설물에 대한 2015년도 상반기 특정관리대상시설물에 대한 안전점검을 실시하여 위험요소를 사전에 제거함으로써 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

법적근거

재난 및 안전관리기본법 제27조(특정 관리대상시설등의 지정‧관리 등)

재난 및 안전관리기본법 시행령 제31조(특정 관리대상시설등의 지정),

제34조의4(특정 관리대상시설등에 관한 보고 등)

재난 및 안전관리기본법 시행령 제34조의 2

(정기안전점검 반기별 1회이상(A, B, C등급))

추진근거

2015년 국가 안전대진단 추진계획(추진지침) 통보 및 보고

('15.02.16., 안전총괄과-2621)

특정 관리대상시설 정기점검 조속 실시 및 안전관리 만전

('15.02.25., 건설안전과-2549)

2015 특정 관리대상시설 등 세부계획수립 및 안전점검 시행

('15.03.04., 시설과-1460)

Ⅱ		추 진 방 향

토목, 건축, 기전설비 시설물에 대한 정기점검 실시

물리적 ․ 기능적 결함을 발견하여 신속하고 적절한 조치

구조적 안전성 및 결함원인 등 조사

측정 ․ 평가 및 시설물의 안전성 유지

Ⅲ		세부추진계획

1. 점검개요

○ 특정관리 대상시설 현황

구 분	시설물명	시설물 현황	연면적	비 고
1	청사(관리본관)	철근콘크리트조(지하1층/지상4층)	2,692 ㎡
2	관사	철근콘크리트조(지상4층)	1,311 ㎡

○ 점검일정

- '14. 03. 09. ~ 03. 13. : 시행계획 수립

- '14. 03. 16. ~ 04. 10. : 일제조사 및 정기안전점검

(관계 전문가와 합동점검) 시행

- '14. 04. 13. ~ 04. 17. : 지적사항 해소계획, 시도 재난관리

정보시스템(NDMS) 입력

- '14. 04. 20. ~ 04. 24. : 점검결과 및 안전관리대책 수립보고

○ 점 검 자 : 관계전문가 및 정수시설과, 정수운영과(사무실 및 현장직원)

○ 점검방법 : 점검반 편성하여 분야별 점검, 시설물별 현장 육안검사 및 간단한

도구를 이용한 점검실시

※ 육안검사 수준의 점검으로 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의  사용

요건을 계속 만족시키고 있는지 관찰

2. 점검반 편성

○ 분야별 안전점검 담당부서 지정

분 야	주요 점검사항	담당부서
토목, 건축분야	∙ 토목 및 건축 시설물	정수시설과
기계, 전기분야	∙ 시설물 내 각종 기전설비
소방 및 가스분야	∙ 소방 및 가스시설	정수운영과

○ 안전점검 추진반 편성 및 운영 – 총 15명

팀장	건축물 및 각종 구조물(4명)	전기설비(4명)	기계설비(4명)	소방 및 가스시설(2명)
이해승	김우승, 조남용 박건수, 최성현	박희준, 엄주원 변양수, 지동성	이정원,곽대근 김덕만,권경주	한기수, 이기승

※ 소관 업무 분야별 점검표에 의거 점검

3. 주요 점검사항

○ 토목 및 건축 시설물

- 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부

- 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부

- 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부

- 주계단․벽체 변형 및 균열 상태

- 철골구조물의 구조내력 저하 여부

․ 도장재료 마감 및 부식상태

․ 형강 등 관련부재 변위･변형･휨 상태

- 옥상 물탱크･물건 적치 등 과하중 상태

- 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

○ 기계 ․ 전기 ․ 가스분야

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부

- 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부

- 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부

- 배관의 파손･누수 및 유지관리상태

- 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부

- 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부

- 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부

- 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부

- 가스보일러의 흡･배기구시설 설치 상태

- 지하실 환기 및 관리상태 확인

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

- 가스관 부식 및 손상여부

- 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부

Ⅳ		점검 후 조치계획

점검결과 조치

경미한 사항은 부서별 자체 즉시 조치

예산이 필요한 사항은 자체예산으로 별도 조치

점검자료 국가재난관리정보시스템(NDMS) 입력 및 관리

점검결과 및 보수․보강 내용 국가재난관리정보시스템(NDMS) 자료입력 등 기록관리하여 상태평가 및 안전관리 자료로 활용

Ⅴ		행정사항

특정관리대상시설 일제조사 및 정기안전점검 자체 세부추진계획

수립 및 보고(본부 시설과)

정기안전점검 시 반드시 외부전문가와 합동점검 실시(2014년 정밀안전진단 외부전문가 기점검으로 대체)

일제조사 및 정기안전점검 결과에 대해 NDMS(재난관리 시스템) 자료입력 후 결과보고(본부 시설과, 4.17.)

점검결과 결함 발생분 정비에 따른 예산편성 계획수립

붙임 :  1. 특정관리대상시설 지정(변동)현황 1부

2. 안전점검표 1부

3. 분야별 주요 안전점검 사항 1부. 끝.