복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	정민규	신자행	03/11 허권립

	명에 의하여 학원 현지확인계획에 따라 출장하여 점검한 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 03. 11.(수)
복명자 : 소방위 정민규

복 명 내 용
일 시	2015.03.11.(수)
건 명	학원 현장확인 복명서(다마스쿠스 학원)
내용	예방과-3332(2015.3.09.)호 “ 학원 설립 등록신청에 따른 현지확인 계획(다마스쿠스학원)”과 관련입니다 ○ 요청부서 : 서울특별시 동작관악교육지원청 ○ 확인 대상 - 상 호 : 다마스쿠스학원 - 소재지 : 관악구 난곡로 270(지상3층 / 118.8㎡) - 대표자 : 신미정(*************) ○ 확인 결과 - 현장 확인시 기 설치된 (소화기,자동화재탐지설비,피난설비)특이사항 없었으며, 소방시설 및 비상구 관리철저와 화재발생시 소화기 사용법 등 초기대응 요령 교육 실시함. 끝.
비 고