문서번호	현장대응단-1719
결재일자	2015.3.11.
공개여부	비공개(6)
방침번호

담당자		지휘2팀장	현장대응단장
이문선		박노천	03/11 김용태
협조
	담당자		황영중

화재발생종합보고서(2015-035)

○ 발생일시 : 2015. 03. 10(화) 17:23경 ~ 17:35(완진)

○ 발생장소 : 마포구 잔다리로112(서교동458-1)번지

○ 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 2/1층 연면적287.34㎡

○ 화재원인 : 부주의(담뱃불)추정

○ 피해내역

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 20천원(부동산 0천원, 동산 20천원)

• 부동산 : 소실없음

• 동  산 : 전기배선(케이블선)등 일부

마포소방서발신명의를 입력하세요

마포구 서교동458-1건물외부 배선 화재현장조사서

1. 발생일시 : 2015. 03. 10(화) 17:23경 ~ 17:35(완진)  귀소 18:00

2. 발생장소 : 서울시 마포구 잔다리로112(서교동458-1번지)

3. 발생대상 : 건물사이 외벽 전기배선

4. 대상물구조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가2/1층 연면적287.34㎡

(사용승인 : 1981. 05. 01)

5. 관 계 자 : 윤은태(남,32세, 840209 – 1****) *************

6. 발화지점 : 건물사이 외벽 전기배선(케이블선) 등

7. 화재원인 : 부주의(담뱃불)추정

○ 발화열원 : 담뱃불,라이터/담뱃불

○ 발화요인 : 부주의/담배꽁초

○ 최초착화물 : 쓰레기/쓰레기류

8. 화재개요

○ 누군가 버린 담뱃불씨가 건물사이 외벽바닥에 떨어져 쓰레기류에

착화 발화된 화재로 추정되며 관계자가 분말소화기를 활용하여

초기에 자체진화된 화재임.

9. 소실상황

○ 재산피해 : 20천원(부동산 :  0천원, 동산 :  20천원)

- 부동산 : 소실없음

- 동  산 : 전기배선,케이블선 등 일부.

10. 동원자원

○ 인  원 : 41명(소방 41, 경찰 , 전기 , 가스 , 보험 , 기타)

○ 장  비 : 12대(펌프3, 탱크4, 굴절1, 구조2, 구급1, 기타1)

11. 조사개요

○ 조사일시 : 2015. 03. 10.(화) 17:23 ~ 18:00 (1회)

○ 조 사 자 : 소방위 이문선(보고서 작성자),  소방장 황영중

○ 조사내역

-  최초 신고자 윤은태(남,32세. *************)는 건물 외벽사이

바닥에서 연기 및 불꽃이 발생되는 것을 목격하고 119에 신고

하였음.

- 관계자 김항식(남.40대)등 3명은 『건물외벽 바닥에서 화재가

발생된 것을 보고 신속히 분말소화기(3.3kgx4)활용하여 초기에

화재를 자체진화』 하였음.

- 선착대(서교119안전센대)도착하여 주변정리 및 안전조치함.

- 건물과 건물사이 외부에는 화기취급이 적은 장소이며

주변에서 전기 등 화재발화 위험요인이 적은 장소임.

- 누군가 버린 담뱃불씨가 건물사이 외벽바닥 쓰레기류 떨어져

착화,발화된 화재로 추정.

※ 기상상황

- 날씨 : 맑음, 온도 : 0.5℃, 습도 : 34%, 풍향 : 북서풍

○ 기  타

- 선착대 화재현장 출동보고서(자체진화)

첨부

위치도 및 현장사진

위치도1 : 본서(마포소방서)에서 3.2km, 관할대(서교119안전센터)에서 1.0km거리

사진2	건물 외벽	촬영날짜
〇 건물외벽 모습		2015.03.10.

사진3	건물외부 주변	촬영날짜
〇 외벽주변 조경수 바닥 모습		2015.03.10.

사진4	담장 사이 하부 바닥	촬영날짜
〇 화재 발생된 건물사이 전기배선 등 일부소실		2015.03.10.

사진5	건물사이 하부바닥 소실(분말소화기 자체진화)	촬영날짜
〇 건물사이 바닥 전기배선 등이 화재로 인해 소실.		2015.03.10.

사진6	담장옆 주변 화분	촬영날짜
〇 건물사이 담장 옆에 놓여있던 화분에 버려진 담배꽁초		2015.03.10.