문서번호	물재생과-1570
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	03/11 김동기
협 조

『2015년도 해빙기』

물재생시설 안전점검 결과 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

서울시 중랑물재생센터

『2015년도 해빙기』

물재생시설 안전점검 결과보고

해빙기를 맞아 센터의 안전관리를 위한 물재생 시설물에         대한 안전점검 및 관리실태를 점검하고 그 결과를         보고합니다

Ⅰ		관 련 근 거

KOSHA 18001 안전관리 계획 (2015.01.13)

물재생시설과 – 1608(2015.02.06.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검일정

▶ 2015. 02.26 ~ 03.02,  03.10 (2회)

점검반 편성

▶ 각 과별 3명 자율편성 및 물재생시설과 합동 점검

점검대상

기계, 전기, 등 기전시설물 분야

▶ 각 수문, 유입 및 방류펌프 기계류 및 배관 노후 균열,파손, 유입시설 1,2차

침전시설, 송풍기 등 수처리 시설물 관리실태 및 안정성 점검

▶ 변전실,발전기, 보일러, 소화조, 농축설비, 건조설비,위생설비. 탈취설비 등             오니처리 시설물 관리 실태 및 안정성 점검

토목구조물, 건축시설물 분야

▶ U형수로 토목구조물의 균열, 파손, 이완, 배부름 현상, 누수등 안정성 여부

▶ 건축시설물의 변형, 균열, 침하, 누수,파손등 안정성 여부

▶ 차집관거 유지관리 상태 및 안정성 여부

점검방법

첨부된 시설물 점검표에 의한 점검

▶ 시설물 점검표 점검사항 체크.

Ⅲ		점 검 결 과

지적건수 : 총 17건

▶ 기전시설물 : #3 종침 반송슬러지 조절밸브 불량등 - 10건

▶ 토목,건축시설물 : 현대화 사업 도로 주변 도로균열등 - 7건

※세부 지적 사항 : 첨부물 참조

Ⅳ		조치 및 계획

총 지적 건수 17건중

▶‘15.상반기 조치예정 : #3 종침 반송슬러지 조절밸브 불량등 - 10건

▶‘15.하반기 조치예정 : 154Kv 변전실 변압기 1호 2차측 붓싱 절연유 누유등 - 2건

Ⅴ		향후 점검계획

분기별 1회 시설물 안전점검 예정

매월 4일 안전검검의 날 운영

붙임 : 1.물재생시설 해빙기 안전점검 결과 내역 1부.

2.점검 사진철 1부.  끝.