문서번호	보존과학과-835
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	양필승	박현욱		03/11 강홍빈
협 조
	유물관리과장		사종민
	한양도성연구소장		박상빈
	청계천문화관장		한은희

서울역사박물관 소장유물 예방보존을 위한

분관 수장고 및 전시실 보존환경관리 결과보고

2015. 3.

서울역사박물관

보존과학과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

서울역사박물관 소장유물 예방보존을 위한

분관 수장고 및 전시실 보존환경관리 결과보고

분관(한양도성박물관, 청계천문화관, 동대문역사관, 남산별관 제1청사)수장고 및 전시실 등에 보관 중인 소장유물의 예방보존을 위한 온습도·생물학적 관리 등, 보존관리를 실시하고 이를 보고하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 추진기간 : `14. 11.∼`15. 2.

□ 추진근거

○ 『남산별관 수장고 보존환경관리 계획』보존과학과3630(2014.10.10.)

○ 『분관 수장고 및 전시실 보존환경관리 계획』보존과학과4085(2014.11.11.)

□ 추진대상 : 서울역사박물관 분관 전시실 및 수장고 (4관)

○ 한양도성박물관 상설·기획전시실     (IPM, 소독)

○ 청계천문화관 기획전시실 및 수장고  (IPM, 소독)

○ 동대문역사관 전시실                (소독)

○ 남산별관 제1청사 내 수장고        (IPM, 소독, 온습도 모니터링)

Ⅱ		추 진 사 항

□ 온습도 관리 (남산별관 수장고)

○ 모니터링 결과

`14. 11월	`14. 12월	`15. 1월

□ 생물학적 관리(IPM: 트랩설치→포획→소독)

○ 각 시설별 트랩 설치 위치

한양도성박물관 상설 및 기획전시실	청계천문화관 수장고	남산별관 수장고

○ 각 시설별 포획 해충

나방 한양도성박물관(1~2월 포획)	좀 남산별관 수장고(2월 포획)	곱등이 남산별관 수장고(1월 포획)

○ 일반 및 초미립자 소독 실시

한양도성박물관 상설 및 기획전시실	청계천문화관 수장고	남산별관 수장고

Ⅲ		추 진 일 정

□ 분관 전시실 및 수장고 보존환경 계획 수립	`14.11.

□ 온습도·유해생물관리 모니터링 실시	`14.11.∼`15. 2.

□ 분관 보존환경관리 결과보고	`15. 3.

Ⅳ		소 요 예 산

□ 총예산액 : 1,800천원

□ 예산과목

○ 서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간창조, 소장유물 확보 및 보존, 소장유물보존처리, 사무관리비(100-201-01)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조             제1항 제5호

Ⅴ		추 진 결 과

□ 한양도성박물관 상설·기획전시실

○ 상설·기획전시실 일반 및 살균소독 실시

○ 모니터링 결과 유해성이 판단되는 해충은 발견되지 않음

○ 야간 불빛으로 유인되어 유입되는 나방이 다수 포획 → 출입구 개방 주의

□ 청계천문화관 수장고·기획전시실

○ 수장고 내 일반·살균소독 실시, 기획전시실 내 일반소독 실시

○ 수장고 : 출입구에 나방파리가 다수 포획되었으나 내부에서는 발견되지 않음

○ 기획전시실 : 유해성이 판단되는 해충은 발견되지 않았으며 전시실 내 온습도 유지 상태 양호

□ 남산별관 제1청사 내 수장고

○ 수장고 내 일반 및 살균소독 실시

○ 청사 주변환경의 영향으로 해충 유입이 많았으며 정기적 모니터링과 소독 등 관리가 이루어져야 할 것으로 판단 됨

○ 오랜된 건물 특성 상, 항온항습이 어려우며 급격한 온습도 변화로 인한 피해 손상 예방을 위해 조습제 설치

Ⅵ		향 후 과 제

□ 분관 전시실과 수장고의 정기적 보존환경 모니터링을 통해 소장유물 예방보존으로    손상 및 피해 예방

□ 보존환경 모니터링을 통해 향후, 관리운영 방향 설정

□ 시민에게 보다 쾌적한 관람환경 제공

끝 -