아리수품질확인제 수질검사 실적보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박번수	조성관	03/11 이희세

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제를 추진하고 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 3. 11.

보고자  공업6급  박번수

아리수품질확인제 수질검사

□ 일    자 : 2015. 3. 10

□ 대    상 : 학교 음수대 및 수질민원

□ 검    사 : 수질검사원(직원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 추진실적

○ 아리수품질확인제 수질검사

구분	검사 건수			미검사 건수			방문 가구	방문대비 검사이행률 (%)
	계	적합	부적합	계	부재	거부
3.10	131	131	0	7	7	0	138	94.9
누계	1276	1276	0	58	58	0	1334	95.7

※ 2015년 목표 : 30,083가구(목표대비 4.24%)

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 1부.  끝.