	서초소방서
수신자	방배119안전센터장
(경유)
제 목	안전시설 등 완비증명서 발급알림(도쿄하나)

아래 대상에 대하여 다중이용업소 안전시설 등 완비증명서를 발급하였으니, 화재예방·진압에 철저를 기하시고, 이후 다중이용업의 내부구조를 임의로 변경하거나 칸막이 등 설치로 소방시설 보완 필요시에는 즉시 조치하시기 바랍니다.

가. 업  소  명 : 도쿄하나

나. 발급  번호 : 제 2015-28호

다. 영업의종류 : 일반음식점

라. 소  재  지 : 서초구 방배천로 11(방배동 444-3)

마. 영  업  주 : 이범택(*************)

바. 건물구조, 규모 : 철근콘크리트조 지상 23층 / 지하 7층 연면적 34,390.67㎡

(설치층)지상3층, 영업장면적 : 549.89㎡

사. 소방시설의 종류

○ 소 화 설 비 : 소화기,스프링클러

○ 경 보 설 비 : 감지기, 발신기세트

○ 피 난 설 비 : 유도등, 휴대용비상조명등

○ 방 화 시 설 : 방화문, 비상구

○ 기 타 설 비 : 누전차단기, 피난안내도.

붙 임  1. 안전시설등 완비증명서 1부.

2. 영업장 평면도 1부.  끝.

	예방과장
담당자	이상현		검사지도팀장	김경철		예방과장	03/11 김우민
협조자	담당자	김동철
시행	예방과-4242	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포2동 114-2)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/	lsh2115@seoul.go.kr	/	부분공개