내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	계약심사서류 보완요청

1. 설비부-2676(’15.03.04)와 관련입니다

2. 위대호로 계약심사 요청한“사울 재사용플라자 조성공사”에 대하여 다음사항을 보완요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 보완사항 -

〇. 1식 설계부분(기계소방)을 내역화하여 원가계산프로그램(JDL화일) 재등록

- 소화배관공사 부분이 세부적 내역없이 1식으로 되어 있음.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	문인기		설비심사팀장	김중영		계약심사과장	03/12 김성규
협조자
시행	계약심사과-4388	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문동 1~54 서울시청 계약심사과	/	http://seoul.go.kr
전화	6360-4964	/전송	6360-4939	/	moonqwe@seoul.go.kr	/	대시민공개