내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시비 예산 요청에 대한 회신

1. 동대문구 토목과-2385(2015.03.05.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행한 「청량리~답십리간 복개도로 정밀정검」와 관련하여 예산요청한 자료를 검토한바, 보완 사항이 있어 알려드리니 조치 후 하수도 관리부서(안전치수과)에서 관련사항을 재검토하여 긴급하게 보수가 요구 될 경우 예산반영을 요청하여 주시기 바랍니다.

- 보완요청 사항 -

가. 정밀점검 구간 중 하수도 구간만 선별하여 사업구간 선정(복개도로 구간 제외)

나. 결함 및 손상의 상태평가지수(E1) 산정자료 제출.

다. 하수암거 진단기준을 국토교통부 한국시설안전공단 수문편 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침을 준용하여 실시 하시기 바람.

※ 상태평가지수 산정 기준으로 준설토 퇴적은 사항은 제외. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	동대문구청장(토목과장),동대문구청장(안전치수과장)
주무관	김일구		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	03/12 최진석
협조자
시행	물재생계획과-3206	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개