공무직작업일지및작업계획서2015년 3월12일(목) 작업계획서

문서번호	시설보수과-794
결재일자	2015.3.12.

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김원도	정규용	03/12 이용재

작업일지

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작업 내역	규모 (개소)	아스콘	계
도림천고가				-문래동4가66길앞 소파0.3mx0.4m, P10 소파0.3mx0.4m 보수완료		상온 아스콘 2포
봉천천복개				-은천길 입구 소파0.3mx0.4m 보수완료
도림천4복개				-P76 소파0.6mx0.8m 보수완료
염곡지하차도				-하행160m 소파0.3mx0.4m,노면결빙 하행180m 염화칼슘 살포완료
영동1교				-배수구 청소완료
양재지하차도				-배수구 청소완료
송동교 선암지하차도				-순찰결과 특이사항없음

2015년3월11일수요일(맑음)

❏투입인력현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	3
누 계	209	521

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	384	204	1			3	1			1

❏투입장비현황

작 업 계획서

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
승리교 신림1교 신림2교 산복터널 호암1.2터널 보라매고가 기아대교 철산교 수출의다리				- 시설물 소파보수작업 및 시설물 배수로 정비작업

2015년3월12일 목요일(맑음)

❏동원인력현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	3
누 계	210	524

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (15톤)	휘니샤	물차	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	386	205	1			3	1			1