“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	콜라텍 소방안전점검(불시단속) 계획

1. 관련문서

가. 강동구 보건위생과-3547(2015.3.6.)호 『콜라텍 소방안전점검 협조 요청』

나. 예방과-1657(2015.1.30.)호 『다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 불시단속 계획』

2. 서울시 강동구 천호동 소재 콜라텍의 음식점 위생점검 및 화재예방 관련 소방안전점검 요청 민원이 이첩되어 해당 콜라텍에 대한 소방안전점검(불시 단속) 계획을 다음과 같이 수립·시행 하고자 합니다.

가. 대  상

대상명	소 재 지	건축물 현황	비고
*** ***	강동구 올림픽로659 (천호동 432-10)	**************** ***********

나. 점검일 : 2015. 3. 12(목)

다. 점검자 : 윤혁 외 1명(2인 1조)

라. 주요 점검(확인) 사항

1) 소화기 등 소방시설 설치·유지 및 관리 상태

2) 비상구 등 피난·방화시설 관리 상태

3) 유도등, 유도표지 설치 위치 및 피난방향 등 적정성 확인

4) 기타 소방활동 상 필요한 사항 등

※ 화재 등 응급상황 발생시 초기 대응 요령 등 관계자 소방안전교육 병행 실시

붙임  소방안전점검 결과 보고서 서식 1부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	안희		예방과장	전결 03/12 박태일
협조자
시행	예방과-4014	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)