	송파소방서
수신	송파구 소재 소방시설 관리업체 15개소
(경유)
제목	소방시설 자체점검 관련 당부사항 알림

1. 귀 관리업체의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2.  지난해 사회적으로 문제되었던 K사의 불꽃감지기 불량과 관련, 종합정밀 및 작동기능점검 결과 보고서 작성시 불꽃감지기가 설치된 대상은 제조업체 및 형식승인 번호를 명시하여 주시기 바라며,

3. 올해부터 처음으로 시행하는 작동기능점검의 경우 소방안전관리자 선임 대상이 아닌 일반 대상을 작동기능점검을 실시하고 보고서가 제출되는 사례가 있으니 법정 소방안전관리자 선임대상 유무(근무 여부)를 확인하고 점검 할 수  있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 끝.

	송파소방서장
검사지도팀장	정광훈		예방과장	03/12 박성진
협조자	담당자	오유진
시행	예방과-4877	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	대시민공개